## BORDEREAU DES PRIX LANCE
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTMATIF
GROS TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D’EQUIPEMENT D’ABATTOIR SIDI MOUSSA SALE COMMUNE DE SALE PREFECTURE DE SALE
N° des |  | Unité de | Quantité | Prix unitaires | Prix Total
prix | Désignations des prestations | mesure |  | H.T. | H.T.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4
LOT : GROS-ŒUVRE-ETANCHEITE
GROS-ŒUVRE
GO 1 | DEMOLITION ET DEPOSE :
GO1-1 | - Démolitions des cloisons et murs en agglos
| Le mètre carré | m² | 140
GO1-2 | Démolitions de stabulation existante
| Le forfait | f | f
GO1-3 | Démolitions des locaux existants
| Le forfait | f | f
GO1-4 | Démolition d’ouvrages en béton
| Le mètre cube | m3 | 5
GO1-5 | Démolition d'étanchéité des terrasses
| Le mètre carré | m² | 280.9572
GO1-6 | Démolition des dallages et chaussées
| Le mètre carré | m² | 601.9972
GO1-7 | Dépose de menuiseries de toutes natures
| L'ensemble | ens | 1
GO1-8 | Dépose de l’installation existante
| Le forfait | f | f
GO1-9 | Dépose des charpentes métalliques existantes
| Le forfait | f | f
GO1-10 | Dépose des voies rail existantes
| Le forfait | f | f
GO2 | CURAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT
GO2-1 | Regard
| L'unité | U | 6
GO2-2 | Conduite
| Le mètre linéaire | ml | 20
GO3 | CHEMISAGE
GO3-1 | Chemisage des poteaux
| Le mètre cube | m3 | 4
GO3-2 | Chemisage des poutres
| Le mètre cube | m3 | 4
GO4 | GRATTAGE D’ENDUITS
| Le mètre carré | m² | 100
GO5 | FOUILLE EN PLEINE MASSE, PUITS, TRANCHEES EN RIGOLE DANS
TOUT TERRAIN ORDINAIRE
| Le mètre cube | m3 | 243.6624
GO6 | EVACUATION DES TERRES OU MISE EN REMBLAI
| Le mètre cube | m3 | 543.6624
GO7 | BETON DE PROPRETE
| Le mètre cube | m3 | 23.2136
GO8 | PLUS VALUE POUR FOUILLES DANS LE ROCHER
| Le mètre cube | m3 | 45
GO9 | APPORT DE TOUT VENANT
| Le mètre cube | m3 | 60
GO10 | GROS BETON
| Le mètre cube | m3 | 70.56
GO11 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION
| Le mètre cube | m3 | 91.8816
GO12 | ARASE ETANCHE
| Le mètre carré | m² | 114.852
GO13 | BETON ARME EN FONDATION ET EN ELEVATION, Y COMPRIS ACIER
| Le mètre cube | m3 | 131.2095
GO14 | CEINTURAGE POUR MISE A LA TERRE
| Le mètre linéaire | ml | 195
GO15 | TRAVERSEE DANS LA MACONNERIE OU BETON
| L'unité | U | 6
- CANALISATIONS ET REGARDS
GO16 | CANALISATION EN PVC
GO16-1 | PVC ø 315
| Le mètre linéaire | ml | 38
GO16-2 | PVC ø 400
| Le mètre linéaire | ml | 120
GO 17 | REGARDS EN BETON COFFRE
GO 17-1 | REGARDS TYPE NON-VISITABLES 50 x 50 POUR EVACUATION
| L'unité | U | 8
GO 17-2 | REGARDS TYPE VISITABLES 60 x 60 POUR EVACUATION
| L'unité | U | 4
GO 17-3 | REGARDS TYPE VISITABLES 80 x 80 POUR EVACUATION
| L'unité | U | 4
GO18 | REGARDS TYPE VISITABLES 100 x 100
| L'unité | U | 1
GO19 | REGARD A GRILLE
| L'unité | U | 10
GO20 | FONTE DUCTILE
| Le kilogramme | Kg | 160
GO21 | CANIVEAU VISITABLES
| Le mètre linéaire | U | 6
GO22 | CANIVEAU NON-VISITABLES
| Le mètre linéaire | ml | 18
GO23 | HERISSONNAGE EN PIERRES SECHES DE 20 cm D'EPAISSEUR
| Le mètre carré | m² | 760
GO24 | FORME EN BETON DE 0,13 m D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS
| Le mètre carré | m² | 760
GO25 | PLANCHERS PREFABRIQUES EN CORPS CREUX
GO 25-1 | Plancher préfabriqué en corps creux de 16+4
| Le mètre carré | m² | 134
GO25-2 | Plancher préfabriqué en corps creux de 20+5
| Le mètre carré | m² | 407
GO 26 | DALLETTE EN BETON ARME
| Le mètre carré | m² | 2
GO27 | APPUIS DE FENETRE
| Le mètre linéaire | ml | 13.5
GO28 | CLOISONS DOUBLES EN BRIQUES 8 + 6 T
| Le mètre carré | m² | 640
GO29 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES 6 T
| Le mètre carré | m² | 200
GO30 | MACONNERIE D'AGGLOMERES CREUX
GO30-1 | Maçonnerie d’agglomérés creux de 0,15
| Le mètre carré | m² | 50
GO30-2 | Maçonnerie d’agglomérés creux de 0,20
| Le mètre carré | m² | 60
GO31 | HABILLAGE DES DESCENTES
| Le mètre linéaire | ml | 28
GO32 | ENDUITS EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT
| Le mètre carré | m² | 986.5
GO33 | ENDUITS INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET
SOUS PLAFOND
| Le mètre carré | m² | 1681
GO34 | COURONNEMENT D'ACROTERES
| Le mètre linéaire | ml | 850
GO35 | JOINT DE DILATATION
| Le mètre linéaire | ml | 50
GO36 | TRAITEMENT DES JOINTS VERTICAUX
| Le mètre linéaire | ml | 10
GO37 | POSE ET SCELLEMENT DE CADRES BOIS OU METAL
| L'unité | U | 30
GO38 | RENFORMIS EN BETON
| Le mètre cube | m3 | 3
GO39 | STRUCTURE VOIE BURAIL
| Le kilogramme | Kg | 4000
- ETANCHEITE
GO40 | FORME DE PENTE EN BETON
| Le mètre carré | m² | 971.5
GO 41 | CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT
| Le mètre carré | m² | 971.5
GO42 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT
| Le mètre linéaire | ml | 245
GO43 | POSE ET SCELLEMENT DE GARGOUILLES
| L'unité | U | 10
GO44 | ECRAN PARE VAPEUR
| Le mètre carré | m² | 971.5
GO45 | COMPLEXE D'ETANCHEITE BICOUCHE SBS POUR TERRASSES
| Le mètre carré | m² | 971.5
GO46 | ETANCHEITE DES RELEVES DE TERRASSES
| Le mètre linéaire | ml | 245
TOTAL H.T. LOT : GROS-ŒUVRE-ETANCHEITE
LOT : PLOMBERIE SANITAIRE-CREUSEMENT ET EQUIPEMENT DE PUIT
PL1 | Niche pour compteur d'eau
| L'unité | U | 1
PL2 | Canalisations en tube d'acier galvanisé
PL2-1 | Tuyaux en acier galvanisé diamètre 33/42
| Le mètre linéaire | ml | 10
PL2-2 | Tuyaux en acier galvanisé diamètre 26/34
| Le mètre linéaire | ml | 52
PL2-3 | Tuyaux en acier galvanisé diamètre 20/27
| Le mètre linéaire | ml | 20
PL2-4 | Tuyaux en acier galvanisé diamètre 15/21
| Le mètre linéaire | ml | 30
PL3 | CANALISATIONS D’ALIMENTATION EN TUYAUX PPR
PL3-1 | Tuyaux PPR 33/50
| Le mètre linéaire | ml | 10
PL3-2 | Tuyaux PPR 26/40
| Le mètre linéaire | ml | 5
PL3-3 | Tuyaux PPR 21/32
| Le mètre linéaire | ml | 10
PL3-4 | Tuyaux PPR 16/25
| Le mètre linéaire | ml | 15
PL4 | CONDUITES EN POLYETHYLENE - HAUTE DENSITE
PL4-1 | Diamètre 30/40
| Le mètre linéaire | ml | 20
PL4-2 | Diamètre 24/32
| Le mètre linéaire | ml | 25
PL5 | ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE
Pour canalisation en tube galvanisé
PL5-1 | Diamètre 33/42
| L'unité | U | 1
PL5-2 | Diamètre 26/34
| L'unité | U | 3
Pour canalisation en tuyaux PPR
PL5-3 | Diamètre 33/50
| L'unité | U | 1
PL5-4 | Diamètre 26/40
| L'unité | U | 1
PL5-5 | Diamètre 21/32
| L'unité | U | 3
PL6 | TUYAUTERIE EN PVC
PL6-1 | Diamètre 153/160mm
| Le mètre linéaire | ml | 15
PL6-2 | Diamètre 104/110
| Le mètre linéaire | ml | 40
PL7 | GARGOUILLE EN PLOMB DE 3mm, D'EPAISSEUR
| L'unité | U | 10
PL8 | CRAPAUDINE
| L'unité | U | 10
PL9 | SIPHON DE SOL EN BRONZE DE 150 x 150
| L'unité | U | 4
PL10 | W.C. A LA TURQUE
| L'unité | U | 2
PL11 | LAVABO COLLECTIF DE 1,00 m
| L'unité | U | 2
PL12 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 9 kgs
| L'unité | U | 4
PL13 | ARMOIRE INCENDIE DIAMETRE 25 mm (RIA)
| L'unité | U | 1
PU | CREUSEMENT ET EQUIPEMENT D'UN PUIT PAR FORAGE
PU-1 | Creusement d’un puit par forage
| Le mètre linéaire | ml | 50
PU-2 | Local technique
| L'ensemble | Ens | 1
PU-3 | Tubage en PVC diamètre 30 cm
| Le mètre linéaire | ml | 50
PU-4 | Gravier
| Le mètre cube | m3 | 10
PU-5 | Colonne montante
| Le mètre linéaire | ml | 50
PU-6 | Murette couronne de protection
| L'ensemble | Ens | 1
EQUIPEMENT DU PUIT ET LOCAL TECHNIQUE
PU-7 | Pompe immergée y/c accessoire de raccordement
| L'ensemble | Ens | 1
PU-8 | Equipement du local technique
| L'ensemble | Ens | 1
PU-9 | Conduite polyéthylène diamètre 50mm PN10
| Le mètre linéaire | ml | 50
PU-10 | Clapets vannes
| L'unité | U | 2
TOTAL H.T. LOT : PLOMBERIE-SANITAIRE-CREUSEMENT ET EQUIPEMENT DE PUIT
LOT : ELECTRICITE
EL1 | FOUILLE EN TRANCHÉE AVEC TUBE PVC 100MM
| Le mètre linéaire | ml | 66
EL2 | REGARDS DE TIRAGE 0,6mx0,6m
| L'unité | U | 6
EL3 | CABLES D’ALIMENTATION ELECTRIQUES
EL3-1 | Câble U-1000 R2V 5x16mm2
| Le mètre linéaire | ml | 20
EL3-2 | Câble U-1000 R2V 5x10mm2
| Le mètre linéaire | ml | 99
EL4 | BOITE DE COUPURE
| L'unité | U | 1
EL5 | COFFRET DE COMPTAGE TRIPHASE
| L'unité | U | 1
EL6 | TABLEAU GENERAL TG
| L'ensemble | Ens | 1
EL7 | TABLEAU DE PROTECTION TP
EL7-1 | Tableau de protection TP1
| L'ensemble | Ens | 1
EL7-2 | Tableau de protection TP2
| L'ensemble | Ens | 1
EL7-3 | Tableau de protection TP3
| L'ensemble | Ens | 1
EL8 | FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 20
EL9 | FOYERS LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 2
EL10 | FOYERS LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRES
| L'unité | U | 19
EL11 | PRISE DE COURANT 2X16A+T
| L'unité | U | 10
EL12 | PRISE DE COURANT SUPPLÉMENTAIRE 2x16A+T
| L'unité | U | 10
EL13 | PRISE DE COURANT ÉTANCHE 2x16A+T
| L'unité | U | 8
EL14 | ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
| L'unité | U | 6
EL15 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE
| L'unité | U | 4
EL16 | LUMINAIRE APPARENT 2x36W
| L'unité | U | 8
EL17 | LUMINAIRE ETANCHE 2x36W
| L'unité | U | 16
EL18 | HUBLOT ETANCHE
| L'unité | U | 10
EL19 | PROJECTEUR 500W
| L'unité | U | 2
TOTAL H.T. LOT : ELECTRICITE
LOT : REVETEMENT
REV1 | REVETEMENT SOL EN CARREAU CERAMIQUE DE 30x30
| Le mètre carré | m² | 872
REV2 | PLINTHE EN CARREAU
| Le mètre linéaire | ml | 326
REV3 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES-CERAME 20x10CM
| Le mètre carré | m² | 444
REV4 | REVETEMENT SOL EN GRANITO POLI BLANC 100%
| Le mètre carré | m² | 60
TOTAL H.T. LOT : REVETEMENT
LOT : MENUISERIE-BOIS-METALIQUE
M1 | PORTE A LAMES A UN VANTAIL TYPE P1
| Le mètre carré | m² | 22
M2 | CHASSIS
| Le mètre carré | m² | 6
M3 | PORTE METALIQUE PM1
| Le mètre carré | m² | 7.5
M4 | PORTE METALIQUE PM2
| Le mètre carré | m² | 12.5
M5 | PORTE METALIQUE PM3
| Le mètre carré | m² | 24.2
TOTAL H.T. LOT : MENUISERIE-BOIS-METALIQUE
LOT : PEINTURE
NP1 | PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEURE
| Le mètre carré | m² | 990
NP2 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFOND
| Le mètre carré | m² | 1690
NP3 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS
| Le mètre carré | m² | 400
NP4 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS
| Le mètre carré | m² | 66
NP5 | PEINTURE SUR MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE
| Le mètre carré | m² | 225
TOTAL H.T. LOT :PEINTURE
TABLEAU RECAPITULATIF
| DESIGNATION | MONTANT H.T.
Lot : Gros Œuvre et Etanchéité
Lot : Plomberie Sanitaire-creusement et équipement de puit
Lot : Electricité
Lot : Revêtement
Lot : Menuiserie-Bois- Métallique
Lot : Peinture
TOTAL H.T.
TOTAL T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.