## BORDEREAU DES PRIX LANCE
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTMATIF
GROS TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D’EQUIPEMENT D’ABATTOIR SIDI MOUSSA SALE COMMUNE DE SALE PREFECTURE DE SALE Mrché N°04/CS/2017
N° des |  | Unité de | Quantité | Prix unitaires | Prix Total
prix | Désignations des prestations | mesure |  | H.T. | H.T.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4
LOT : GROS-ŒUVRE-ETANCHEITE
GROS-ŒUVRE
DEMOLITION ET DEPOSE :
1 | DEMOLITIONS DES CLOISONS ET MURS EN AGGLOS | M2 | 140
2 | DEMOLITIONS DE STABULATION EXISTANTE | ENS | 1
3 | DEMOLITIONS DES LOCAUX EXISTANTS | ENS | 1
4 | DEMOLITIONS D’OUVRAGES EN BETON | M3 | 5
5 | DEMOLITION D'ETANCHEITE DES TERRASSES | M2 | 280.978
6 | DEMOLITIONS DES DALLAGES ET CHAUSSEES | M2 | 602
7 | DEPOSE DE MENUISERIES DE TOUTES NATURES | ENS | 1
8 | DEPOSE DE L INSTALLATION EXISTANTE | ENS | 1
9 | DEPOSE DES CHARPENTES METALLIQUES EXISTANTES | ENS | 1
10 | DEPOSE DES VOIES RAIL EXISTANTES | ENS | 1
CURAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT
11 | REGARD | U | 6
12 | CONDUITE | ML | 20
CHEMISAGE
13 | CHEMISAGE DES POTEAUX | M3 | 4
14 | CHEMISAGE DES POUTRES | M3 | 4
15 | GRATTAGE D’ENDUITS | M2 | 100
16 | FOUILLE EN PLEINE MASSE, PUITS, TRANCHEES EN RIGOLE DANS TOUT TERRAIN ORDINAIRE | M3 | 244
17 | EVACUATION DES TERRES OU MISE EN REMBLAI | M3 | 544
18 | BETON DE PROPRETE | M3 | 24
19 | PLUS VALUE POUR FOUILLES DANS LE ROCHER | M3 | 45
20 | APPORT DE TOUT VENANT | M3 | 60
21 | GROS BETON | M3 | 71
22 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 93
23 | ARASE ETANCHE | M2 | 115
24 | BETON ARME EN FONDATION ET EN ELEVATION, Y COMPRIS ACIER | M3 | 130
25 | CEINTURAGE POUR MISE A LA TERRE | ML | 195
26 | TRAVERSEE DANS LA MACONNERIE OU BETON | U | 6
- CANALISATIONS ET REGARDS
CANALISATION EN PVC
27 | PVC ø 315 | ML | 38
28 | PVC ø 400 | ML | 120
- REGARDS EN BETON COFFRE
29 | REGARDS TYPE NON-VISITABLES 50 x 50 POUR EVACUATION | U | 8
30 | REGARDS TYPE VISITABLES 60 x 60 POUR EVACUATION | U | 4
31 | REGARDS TYPE VISITABLES 80 x 80 POUR EVACUATION | U | 4
32 | REGARDS TYPE VISITABLES 100 x 100 | U | 1
33 | REGARD A GRILLE | U | 10
34 | FONTE DUCTILE | KG | 160
35 | CANIVEAU VISITABLES | ML | 6
36 | CANIVEAU NON-VISITABLES | ML | 18
37 | HERISSONNAGE EN PIERRES SECHES DE 20 cm D'EPAISSEUR | M2 | 760
38 | FORME EN BETON DE 0,13 m D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS | M2 | 760
PLANCHERS PREFABRIQUES EN CORPS CREUX
39 | PLANCHER PREFABRIQUE EN CORPS CREUX DE 16+4 | M2 | 134
40 | PLANCHER PREFABRIQUE EN CORPS CREUX DE 20+5 | M2 | 407
41 | DALLETTE EN BETON ARME | M2 | 2
42 | APPUIS DE FENETRE | ML | 13.5
43 | CLOISONS DOUBLES EN BRIQUES 8 + 6 T | M2 | 640
44 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES 6 T | M2 | 200
MACONNERIE D'AGGLOMERES CREUX
45 | MAÇONNERIE D AGGLOMERES CREUX DE 0,15 | M2 | 50
46 | MAÇONNERIE D AGGLOMERES CREUX DE 0,20 | M2 | 60
47 | HABILLAGE DES DESCENTES | ML | 28
48 | ENDUITS EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | M2 | 985
49 | ENDUITS INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET SOUS PLAFOND | M2 | 1681
50 | COURONNEMENT D'ACROTERES | ML | 850
51 | JOINT DE DILATATION | M2 | 50
52 | TRAITEMENT DES JOINTS VERTICAUX | ML | 10
53 | POSE ET SCELLEMENT DE CADRES BOIS OU METAL | U | 30
54 | RENFORMIS EN BETON | M3 | 3
55 | STRUCTURE VOIE BURAIL | KG | 4000
- ETANCHEITE
56 | FORME DE PENTE EN BETON | M2 | 975
57 | CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT | M2 | 975
58 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT | ML | 245
59 | POSE ET SCELLEMENT DE GARGOUILLES | U | 10
60 | ECRAN PARE VAPEUR | M2 | 975
61 | COMPLEXE D'ETANCHEITE BICOUCHE SBS POUR TERRASSES | M2 | 975
62 | ETANCHEITE DES RELEVES DE TERRASSES | ML | 245
TOTAL H.T. LOT : GROS ŒUVRE ET ETANCHEITE
LOT : PLOMBERIE SANITAIRE-CREUSEMENT ET EQUIPEMENT DE PUIT
63 | NICHE POUR COMPTEUR D'EAU | U | 1
CANALISATIONS EN TUBE D'ACIER GALVANISE
64 | TUYAUX EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 33/42 | ML | 10
65 | TUYAUX EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 26/34 | ML | 53
66 | TUYAUX EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 20/27 | ML | 20
67 | TUYAUX EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 15/21 | ML | 30
CANALISATIONS D’ALIMENTATION EN TUYAUX PPR
68 | TUYAUTERIE PPR 33/50 | ML | 10
69 | TUYAUTERIE PPR 26/40 | ML | 5
70 | TUYAUTERIE PPR 21/32 | ML | 10
71 | TUYAUTERIE PPR 16/25 | ML | 15
CONDUITES EN POLYETHYLENE - HAUTE DENSITE
72 | DIAMETRE 30/40 | ML | 20
73 | DIAMETRE 24/32 | ML | 25
ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE
POUR CANALISATION EN TUBE GALVANISE
74 | DIAMETRE 33/42 | U | 1
75 | DIAMETRE 26/34 | U | 3
POUR CANALISATION EN TUYAUX PPR
76 | DIAMETRE 33/50 | U | 1
77 | DIAMETRE 26/40 | U | 1
78 | DIAMETRE 21/32 | U | 3
TUYAUTERIE EN PVC
79 | DIAMETRE 153/160MM | ML | 15
80 | DIAMETRE 104/110MM | ML | 40
81 | GARGOUILLE EN PLOMB DE 3mm, D'EPAISSEUR | U | 10
82 | CRAPAUDINE | U | 10
83 | SIPHON DE SOL EN BRONZE DE 150 x 150 | U | 4
84 | W.C. A LA TURQUE | U | 2
85 | LAVABO COLLECTIF DE 1,00 m | U | 2
86 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE 9 kgs | U | 4
87 | ARMOIRE INCENDIE DIAMETRE 25 mm (RIA) | U | 1
CREUSEMENT ET EQUIPEMENT D'UN PUIT PAR FORAGE
88 | CREUSEMENT D UN PUIT PAR FORAGE | ML | 50
89 | LOCAL TECHNIQUE | ENS | 1
90 | TUBAGE EN PVC DIAMETRE 30 CM | ML | 50
91 | GRAVIER | M3 | 10
92 | COLONNE MONTANTE | ML | 50
93 | MURETTE COURONNE DE PROTECTION | ENS | 1
EQUIPEMENT DU PUIT ET LOCAL TECHNIQUE
94 | POMPE IMMERGEE Y/C ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT | ENS | 1
95 | EQUIPEMENT DU LOCAL TECHNIQUE | ENS | 1
96 | CONDUITE POLYETHYLENE DIAMETRE 50MM PN10 | ML | 50
97 | CLAPETS VANNES | U | 2
TOTAL H.T. LOT : PLOMBERIE SANITAIRE-CREUSEMENT ET EQUIPEMENT DE PUIT
LOT : ELECTRICITE
98 | FOUILLE EN TRANCHÉE AVEC TUBE PVC 100MM | ML | 66
99 | REGARDS DE TIRAGE 0,6mx0,6m | U | 6
CABLES D’ALIMENTATION ELECTRIQUES
100 | CABLE U-1000 R2V 5X16MM2 | ML | 20
101 | CABLE U-1000 R2V 5X10MM2 | ML | 99
102 | BOITE DE COUPURE | U | 1
103 | COFFRET DE COMPTAGE TRIPHASE | U | 1
104 | TABLEAU GENERAL TG | ENS | 1
TABLEAU DE PROTECTION TP
105 | TABLEAU DE PROTECTION TP1 | ENS | 1
106 | TABLEAU DE PROTECTION TP2 | ENS | 1
107 | TABLEAU DE PROTECTION TP3 | ENS | 1
108 | FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 20
109 | FOYERS LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 2
110 | FOYERS LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRES | U | 19
111 | PRISE DE COURANT 2X16A+T | U | 10
112 | PRISE DE COURANT SUPPLÉMENTAIRE 2x16A+T | U | 10
113 | PRISE DE COURANT ÉTANCHE 2x16A+T | U | 8
114 | ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ | U | 6
115 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | U | 4
116 | LUMINAIRE APPARENT 2x36W | U | 8
117 | LUMINAIRE ETANCHE 2x36W | U | 16
118 | HUBLOT ETANCHE | U | 10
119 | PROJECTEUR 500W | U | 2
TOTAL H.T. LOT : ELECTRICITE
LOT : REVETEMENT
120 | REVETEMENT SOL EN CARREAU CERAMIQUE DE 30x30 | M2 | 872
121 | PLINTHE EN CARREAU | ML | 326
122 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES-CERAME 20x10CM | M2 | 444
123 | REVETEMENT SOL EN GRANITO POLI BLANC 100% | M2 | 60
TOTAL H.T. LOT : REVETEMENT
LOT : MENUISERIE-BOIS-METALIQUE
124 | PORTE A LAMES A UN VANTAIL TYPE P1 | M2 | 22
125 | CHASSIS | M2 | 6
126 | PORTE METALIQUE PM1 | M2 | 8.5
127 | PORTE METALIQUE PM2 | M2 | 13
128 | PORTE METALIQUE PM3 | M2 | 24
TOTAL H.T. LOT : MENUISERIE-BOIS-METALIQUE
LOT : PEINTURE
129 | PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEURE | M2 | 990
130 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFOND | M2 | 1690
131 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 400
132 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS | M2 | 68
133 | PEINTURE SUR MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE | M2 | 225
TOTAL H.T. LOT :PEINTURE
TABLEAU RECAPITULATIF
| DESIGNATION | MONTANT H.T.
LOT : GROS ŒUVRE ET ETANCHEITE
LOT : PLOMBERIE SANITAIRE-CREUSEMENT ET EQUIPEMENT DE PUIT
LOT : ELECTRICITE
LOT : REVETEMENT
LOT : MENUISERIE-BOIS- METALLIQUE
LOT : PEINTURE
TOTAL H.T.
TOTAL T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.